АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2014 года	 	                                                              № 58

с. Новомихайловка

«Об утверждении муниципальной программы производственного контроля качества питьевой воды  Новомихайловского сельского  поселения Корсаковского  района Орловской области  на  2015 - 2017 гг.»

На основании Федерального закона № 52 « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. (Извлечение); СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» утв. 26.09.2001г. № 24; СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  муниципальную программу производственного контроля качества питьевой воды  Новомихайловского сельского  поселения Корсаковского  района Орловской области  на  2015 - 2017 гг.(приложение 1)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном  сайте Администрации Корсаковского района Орловской области.

Глава сельского поселения	                                	           А. С. Лякишева

Приложение 1

| «Согласовано» И.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в г. Мценске _________________________ О. А. Безгина «___» ___________ 20 ____ г. | «Утверждаю» Глава Новомихайловского сельского поселения Корсаковского района Орловской области ________________________ А. С. Лякишева «___» ___________ 20 ____ г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРСАКОВСКОГО  РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015- 2017 года.

##### ПАСПОРТ

Муниципальной Программы «Производственного контроля качества питьевой воды Новомихайловского сельского поселения  Корсаковского района Орловской области  на  2015- 2017 год»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Производственного контроля качества питьевой воды Новомихайловского сельского поселения Корсаковского района Орловской области на 2015- 2017 год» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | -Федеральный закон № 52 « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. (Извлечение); -СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» утв. 26.09.2001г. № 24; -СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ». |
| Заказчик Программы | Администрация Новомихайловского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Новомихайловского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | 1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 2. Соблюдение гигиенических требований к качеству систем питьевого водоснабжения. 3. Повышение качества питьевой воды; |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2015 – 2017 годы - I этап – 2015-2016 годы - II этап – 2016-2017 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Новомихайловского сельского поселения. |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета сельского поселения, бюджета предприятий и организаций. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Улучшения санитарно-эпидемиологического состояния питьевой воды на территории Новомихайловского сельского поселения. |
| Организация контроля за реализацией Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Новомихайловского сельского поселения. |

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Важнейшими целями Программы являются санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и соблюдение гигиенических требований к качеству систем питьевого водоснабжения.

Для их достижения необходимо разработать(определить) следующие мероприятия:

- План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и пунктах водозабора наружной и внутренней сети водопровода;

- Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды.

- Календарные графики отбора проб и проведения их исследований (испытания).

- Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора определяются для каждой системы водоснабжения индивидуально с учетом предложений центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», но не должны быть ниже установленных п. 5.3., таблица 6, п. 5.4., таблица 7 и п. 5.5., таблица 8 настоящих Санитарных правил.

В муниципальной программе должно быть предусмотрено проведение ежемесячного анализа результатов контроля качества воды и определен порядок передачи информации по результатам контроля администрации системы водоснабжения, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Орловской области» и органу местного самоуправления.

Муниципальная программа утверждается на срок не более 5 лет. В течении  указанного  срока в программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Орловской области»

Основные мероприятия Программы.

1. Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля, осуществляются следующие мероприятия:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка выполнения требований, нормативных документов, указанных в п.2 настоящей программы. В пределах своей компетенции и должностных обязанностей | Постоянно |
| 2. | Проверка полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программе производственного контроля. Проведение отбора проб питьевой воды на анализ согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в местах водозабора, перед поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети (по графику). | Постоянно |
| 3. | Контроль за проведением и соблюдением графика ремонта, промывки и обеззараживанием резервуаров чистой воды (водонапорных башен и др.) | Постоянно |
| 4. | Представление в органы санитарной службы информации об авариях на водопроводных сетях и назначение ответственных лиц за выполнение этого требования. | Постоянно |
| 5. | Контроль за обязательным проведением дезинфекции систем водопровода и водопроводных сооружений во время проведения ремонтных работ и устранения аварий на водопроводных сетях. Составление актов по проведению дезинфекции водопроводных сетей и устранение утечек. | Постоянно |
| 6. | Согласование с органами санитарной службы материалов спецводопользования и проектных материалов по строительству (реконструкции) любых объектов, связанных с системой централизованного водоснабжения. | Постоянно |
| 7. | Контроль за наличием необходимого количества дезсредств, требуемых для дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводов после аварий на них, утечек и по эпид. показаниям. | Постоянно |

2. Рекомендации по проведению очистки, промывки, дезинфекции водопроводных сетей при централизованном и нецентрализованном водоснабжении (прилагаются к программе).

3. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» утв. 26.09.2001г. № 24.

В соответствии с Федеральным Законом « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

4. Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по муниципальной программе.

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы  водоснабжения, в соответствии с муниципальной программой  постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 6 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

| Виды показателей | Количество проб в течении одного года, не менее |
| --- | --- |
|  | для подземных источников | для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | Не проводятся | - |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показ. | - | - |
| Неорганические и органические в-ва | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 7 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

| Виды показателей | Количество проб в течении одного года, не менее |
| --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
|  | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс. чел. |
|  | До 20 | 20-100 | Свыше | до 100 | Свыше |
|  |  |  | 100 |  | 100 |
| Микробиологические | 50*(1) | 150*(2) | 365*(3) | 365*(3) | 365*(3) |
| Паразитологические | Не проводятся | 12*(4) | 12*(4) |
| Органолептические | 50*(1) | 150*(2) | 365*(3) | 365*(3) | 365*(3) |
| Обобщенные показ. | 4*(4) | 6*(5) | 12*(6) | 12*(6) | 24*(7) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 1 | 1 | 4*(4) | 12*(6) |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки | Остаточный хлор, остаточный озон -не реже одного раза в час, остальные реагенты не реже одного раза в смену |
| радиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1. Принимается следующая периодичность отбора проб воды:

* (1)- еженедельно,

* (2)- три раза в неделю,

* (3)- ежедневно,

* (4)- один раз в сезон года,

* (5)- один раз в два месяца,

* (6)- ежемесячно,

* (7)- два раза в год.

При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечивающим водой населения до 20 тыс. человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц.

На период паводка и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной сети проводится по микробиологическим  и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 8 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

| Количество обслуживаемого населения, тыс. человек | Количество проб в месяц |
| --- | --- |
| До 10 | 2 |
| 10-20 | 10 |
| 20-50 | 30 |
| 50-100 | 100 |
| Более 100 | 100+1 проба на каждые 5 тыс. человек, свыше 100 тыс. населения |

Примечание:

В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих  подкачку и местные водонапорные баки.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с муниципальной программой осуществляется юридическим лицом, эксплуатирующим системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической  службы в соответствии с нормативными и методическими документами Госсанэпидслужбы России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Для проведения  лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологические аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

На основании требований  настоящих санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. От 26.09.01г. № 24 юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает муниципальную программу производственного контроля качества воды в соответствии с правилами, указанными в приложении 1 СанПиН 2.1.4.1074-01.

Муниципальная программа согласовывается с ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке. Отклонение от гигиенических нормативов качества питьевой воды допускаются согласно п. 2.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3. настоящего СанПиН 2.1.4.1074-01.

Порядок составления муниципальной программы производственного контроля качества питьевой воды.

- Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, на основании настоящих Санитарных правил разрабатывает муниципальную программу.

- Для системы водоснабжения, имеющей несколько водозаборов, муниципальная программа составляется для каждого водозабора с учетом его особенностей.

- Муниципальная программа  должна содержать:

3.1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные настоящими Санитарными правилами:

-    микробиологические и паразитологические,  так как безопасность питьевой воды в  эпидемиологическом отношении определяется ее  соответствием нормативам по микробиологическим  и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термолерантные колиформные бактерии | Число бактерии в 100 мл* (1) | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерии в 100 мл* (1) | Отсутствие |
| Общее микробное число *(2) | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги *(3) | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфидирующих клостридий *(4) | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий *(3) | Число цист | Отсутствие |

Примечание:

*(1) – при определении проводится  трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

*(2) – превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети в течении 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

*(3) – определение проводится только в системах водоснабжения из поверхностных источников  перед подачей воды в распределительную сеть.

*(4) – определения проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

Отбор проб питьевой воды на микробиологические и паразитологические показатели в воде проводятся с периодичностью:

а) в местах водозабора  согласно таб. №6 СанПиН 2.1.4.1074-01. При исследовании   микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой пробе проводится  определение термолерантных  колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов.

б) перед поступлением ее в распределительную сеть согласно таб. №7;

в) в распределительной водопроводной сети согласно таб. №8 СанПин 2.1.4.1074-01

При обнаружении в пробе питьевой воды термолерантных колиформных бактерий  и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колмформных бактерий в количестве 2 в 100 мл и (или) термолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование  проб для определения патогенных бактерий кишечной группы  и (или) энтеровирусов.

Исследование воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показаниям  по решению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не менее |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус | Баллы | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 (35)* |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л по каолину | 2,6 (3,5)* 1,5 (2)* |

Примечание:

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии  водоподготовки.

Количество и периодичность проб воды по органолептическим показателям в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таб. №6

Перед ее поступлением в распределительную сеть, устанавливается с учетом требований. Указанных в таб. №7

В распределительной сети отбираются с учетом требований, указанных в таб. №8

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности, представленным в таб.№5. Периодичность определения 1 раз в год.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатели вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа- радиоактивность | Бк/л | 0,1 | Радиац. |
| Общая бета- радиоактивность | Бк/л | 1,0 | Радиац. |

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее  соответствию нормативам по:

1) Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее, часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таб. №2 СанПиН 2.1.4.1074-01).

2) Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в процессе ее обработки в системе водоснабжения ( таб. №3).

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований по обобщенным показателям неорганическим и органическим веществам определяется с учетом требований, указанных в таблице №6.

Обобщенные показатели, органические и неорганические вещества и количество исследованных проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливается с учетом требований, указанных в таблице №7 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы ПДК, не более | Кратность исследований | НД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 (1500)** | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Жесткость общая | Мг/л экв./л | 7,0(10)* | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5,0 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Неорганические вещества |
| Железо ( сум.) | Мг/л | 0,3(1,0**) | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Кадмий ( сум.) | Мг/л | 0,001 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Марганец ( суммарно) | Мг/л | 0,1(0,5**) | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Медь (сум) | Мг/л | 1,0 |  |  |
| Мышьяк (сум) | Мг/л | 0,05 |  |  |
| Нитраты ( по No 3-) | Мг/л | 45 |  |  |
| Свинец (сум) | Мг/л | 0,03 |  |  |
| Сульфаты (2-) | Мг/л | 500 |  |  |
| Фториды ( F) | Мг/л |  |  |  |
| Хлориды | Мг/л | 350 |  |  |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,05 |  |  |
| Цинк | Мг/л | 5,0 |  |  |
| Органические вещества |
| Гамма- ГХЦГ (линдан) | Мг/л | 0,002*** |  |  |
| 12,4-Д | Мг/л | 0,003*** |  |  |
| ДДТ (сумма изомеров) | Мг/л | 0,002*** |  |  |

Примечание:

** Величина, указанная в скобках , может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки сан-эпид обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

*** Нормативы принятые в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

3) Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы ПДК, не более | НД |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлор* | Мг/л |  |  |
| - остаточный свободный | Мг/л | В пределах 0,3-0,5 |  |

Примечание:

*При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 мин., связанным хлором не менее 60 мин.

Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

При одновременном присутствии в воде свободного  и связанного хлора их общая концентрация не должна 1,2 мг/л.

В отдельных случаях по согласованию с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

- ** норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Количество и периодичность отбора проб воды в местах водозабора,  отбираемых для лабораторных исследований (микробиологических, химических).

| № п\п | Наименование точек отбора | Количество проб в год Микробиолог. Химич. | Периодичность отбора проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважины-3 | 12 12 | По 3 пробы ежеквартально |
| 2. | Разводящая сеть -2(водопроводная колонка) | 24 24 | По 2 пробы ежемесячно |

График хлорирования питьевой воды:

|  | Наименование Источника | Месяцы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Башня,развод.сеть |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

График отбора проб питьевой воды по микробиологическим показателям:

|  | Наименование Источника | Месяцы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Скважины-3 |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |
| 2 | Разводящая сеть-2(в\колонки) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

График отбора проб питьевой воды по химическим показателям:

|  | Наименование Источника | Месяцы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Скважины-3 |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |
| 2 | Разводящая сеть 2 (в\колонки) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

График контроля качества питьевой воды во время паводка:

|  | март | апрель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| скважины | + | + |  |
| в/колонки | + | + |  |