АДМИНИСТРАЦИЯ КОРСАКОВСКОГО  РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября  2015 г.                                                                                                                    № 262

с. Корсаково

О порядке ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории Корсаковского района Орловской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ                "О теплоснабжении", приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103                     "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду",                    с целью ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения                         на территории Корсаковского района Орловской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-              и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии                            на территории Корсаковского района Орловской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов, расположенных на территории Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций      в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться утверждённым Порядком.

3. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте администрации Корсаковского района www.корсаково57р.ф. в разделе «ЖКХ» подраздел «Подготовка к отопительному сезону».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы администрации Корсаковского района  М. Г. Макаренко.

Глава района                                                                              В. Н. Кузнецов

Приложение 1

к постановлению администрации

Корсаковского района

от 04.09. 2015 г.    № 262

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

на территории Корсаковского района Орловской области

- Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-             и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области,  ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

- Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями          и потребителями коммунальных услуг, тепло - и ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства.

- В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: «коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы, «потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

2

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

- Основной задачей администрации Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-,  электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей          и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной  дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным, региональным                        и муниципальным законодательством.

- Взаимодействие дежурно - диспетчерской службы организации жилищно - коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающей организации и администрации Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области определяется в соответствии           с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным, региональным и районным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом       к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей      и эксплуатационной ответственности сторон.

- Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения                 и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой

3

- о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной            и администрацию Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

- При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях      и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области и постоянно действующую Комиссию по предупреждению                 и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности Корсаковского района.

- Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком   и внутренним Регламентом организаций всех форм собственности, участвующих в  ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийновосстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется                           в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете администрации Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области на очередной финансовый год.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области.

- Восстановление твёрдого покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

- Администрация Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области   оказывает помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

4

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев      и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством,          к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также   с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

- Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных             с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области.

- Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло-             и ресурсоснабжающей организацией.

- Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов             и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

- Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение

5

теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители тепла.

- Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

- Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей         и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.