АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРСАКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2020 г.           			                                                  №20

с. Новомихайловка

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Новомихайловского сельского поселения в соответствии Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Новомихайловского сельского поселения           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров                                              и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь                             в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Новомихайловского сельского поселения (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров                                           и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Новомихайловского сельского поселения. (Приложение 2).

4. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте администрации Корсаковского района и на доске объявлений администрации Новомихайловского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                    за собой.

Исполняющий обязанности главы                                          И.А. Васильчикова

Приложение

к постановлению администрации

Новомихайловского сельского поселения

от 25.12.2020 г. №20

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Новомихайловского сельского поселения

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

3. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение

к постановлению администрации

Новомихайловского сельского поселения

от 25.12.2020 г. №20

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Новомихайловского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |